附件三

中山市2013年第一季度国控重点污染源

- 监督性监测情况

为加强中山市2013年国控重点污染源监测的管理，根据广东省环境监测中心《2009年广东省重点工业污染源监督性监测工作方案》的要求，市监测站于2013年01至03月份开展了中山市2013年第一季度国控重点企业污染源的监督性监测工作。现将各国控企业监测结果公开如下。

废气企业

| 企业名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目名称 | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东三和管桩有限公司 | 2013-1-25 9:00:00 | 废气排气口 | 二氧化硫 | 271 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 252 | 400 | 是 | / |
| 深南电（中山）电力有限公司 | 2013-2-26 9:00:00 | 178t/h燃天然气1#机组废气排气筒 | 二氧化硫 | ＜6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 49 | 80 | 是 | / |
| 中山市永安电力有限公司 | 2013-1-15 10:00:00 | 燃天然气燃气轮发电机组排放口 | 二氧化硫 | 7 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 57 | 80 | 是 | / |
| 中山国泰染整有限公司 | 2013-1-30 10:00:00 | 35t/h燃煤锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 238 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 280 | 400 | 是 | / |
|  |  | 45t/h燃煤锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 248 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 292 | 400 | 是 | / |
| 中山火力发电有限公司 | 2013-2-19 10:00:00 | 废气排气口 | 氮氧化物 | 274 | 650 | 是 | / |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1263 | 1300 | 是 | / |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2013-1-31 9:00:00 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 326 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 360 | 800 | 是 | / |
| 中山市永发纸业有限公司 | 2013-1-22 10:00:00 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 341 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 356 | 800 | 是 | / |

废水企业

| 企业名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目名称 | 污染物浓度 (mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民森（中山）纺织印染有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 48.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.76 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 依顿（广东）电子科技有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 生产废水总排口 | 化学需氧量 | 37.6 | 80 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 3.22 | 15 | mg/L | 是 | / |
| 中山国泰染整有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 33.9 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.27 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山华泰纺织有限公司 | 2013-1-24 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 27.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.17 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 42.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.97 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山百佳染整有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 42.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.33 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市华星染织洗水有限公司 | 2013-1-24 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 48.2 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.42 | 10 | mg/L | 是 | / |

污水处理

| 污水处理厂名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 2013-1-9 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.9 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.86 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市板芙污水处理有限公司 | 2013-1-16 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 21.7 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.2 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 2013-1-9 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.9 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.16 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东升镇污水处理有限公司 | 2013-1-24 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 29.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.53 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 2013-1-9 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.12 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市港口污水处理有限公司 | 2013-1-7 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 29.1 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.12 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市古镇镇水务有限公司（中山市古镇镇污水处理厂） | 2013-1-25 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.66 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 2013-1-7 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 33.6 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.37 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 2013-1-9 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 8.4 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.28 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 2013-1-23 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 21.4 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.04 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市南朗镇水务有限公司（中山市南朗镇污水处理厂） | 2013-1-23 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.1 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.19 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市南头镇污水处理有限公司 | 2013-1-25 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.4 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.43 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 污水处理厂名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 中山市三角镇污水处理有限公司 | 2013-1-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.7 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.28 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡镇污水处理厂） | 2013-1-18 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 29.3 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 3.21 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 28.7 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 3.01 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 2013-1-10 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 28.4 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.56 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市污水处理有限公司 | 2013-1-18 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 29.3 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 3.21 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 2013-1-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 29.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.77 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市珍家山污水处理有限公司 | 2013-1-17 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.10 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市高平织染水处理有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 72.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 3.52 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市中拓凯蓝污水处理有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 65.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 4.43 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 2013-1-14 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 32.6 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 9.79 | 10 | mg/L | 是 | / |

中山市环境保护局

2013年04月08日