附件三

中山市2013年第三季度国控重点污染源

- 监督性监测情况

为加强中山市2013年国控重点污染源监测的管理，根据广东省环境监测中心《2009年广东省重点工业污染源监督性监测工作方案》的要求，市监测站于2013年07至09月份开展了中山市2013年第三季度国控重点企业污染源的监督性监测工作。现将各国控企业监测结果公开如下。

废气企业

| 企业名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目名称 | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东三和管桩有限公司 | 2013-7-23 8:00:00 | 废气排气口 | 二氧化硫 | 265 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 180 | 400 | 是 | / |
| 民森（中山）纺织印染有限公司 | 2013-7-10 9:00:00 | 废气排气口 | 二氧化硫 | 254 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 158 | 400 | 是 | / |
| 深南电（中山）电力有限公司 | 2013-8-29 13:00:00 | 178t/h燃天然气1#机组废气排气筒 | 二氧化硫 | ＜6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 58 | 80 | 是 | / |
| 中山国泰染整有限公司 | 2013-8-6 9:00:00 | 35t/h燃煤锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 246 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 186 | 400 | 是 | / |
|  |  | 45t/h燃煤锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 241 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 162 | 400 | 是 | / |
| 中山火力发电有限公司 | 2013-7-30 9:00:00 | 1#燃煤锅炉废气排气口 | 二氧化硫 | 136 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 432 | 800 | 是 | / |
|  |  | 2#燃煤锅炉废气排气口 | 二氧化硫 | 137 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 389 | 800 | 是 | / |
| 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2013-8-27 9:00:00 | 390MW蒸汽-燃气联合循环发电机组（3#）废气排放口 | 二氧化硫 | <6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 21 | 80 | 是 | / |
|  |  | 390MW蒸汽-燃气联合循环发电机组（4#）废气排放口 | 二氧化硫 | <6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 21 | 80 | 是 | / |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2013-8-19 9:00:00 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 317 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 317 | 800 | 是 | / |
| 中山市永安电力有限公司 | 2013-7-17 9:00:00 | 燃天然气燃气轮发电机组排放口 | 二氧化硫 | 14 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 58 | 80 | 是 | / |
| 中山市永发纸业有限公司 | 2013-8-5 9:00:00 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 189 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 293 | 800 | 是 | / |

废水企业

| 企业名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目名称 | 污染物浓度 (mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依顿（广东）电子科技有限公司 | 2013-7-16 0:00:00 | 生产废水总排口 | 化学需氧量 | 51.2 | 80 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.97 | 15 | mg/L | 是 | / |
| 民森（中山）纺织印染有限公司 | 2013-7-22 0:00:00 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 56.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.22 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山国泰染整有限公司 | 2013-7-22 0:00:00 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 47.1 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.13 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2013-7-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 35.6 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | <0.025 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市白石猪场有限公司 | 2013-7-22 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 46.3 | 400 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 5.63 | 80 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东大漂染有限公司 | 2013-7-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 52.3 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | <0.025 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市海锋染整有限公司（普通合伙） | 2013-7-22 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 66.3 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.61 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市华星染织洗水有限公司 | 2013-7-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 61.2 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.71 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市民众镇平二造纸厂 | 2013-7-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 66.7 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.67 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山永发纸业有限公司 | 2013-7-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 62.3 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.38 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 2013-7-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 62.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.37 | 10 | mg/L | 是 | / |

污水处理厂

| 污水处理厂名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 2013-7-26 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.6 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.78 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山基石污水处理有限公司 | 2013-7-19 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 39.2 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.84 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市板芙污水处理有限公司 | 2013-7-3 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.21 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 2013-7-16 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.3 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.08 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 2013-7-18 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 22.7 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.95 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东升镇污水处理有限公司 | 2013-7-29 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 31.1 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.66 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 2013-7-3 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 22.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.77 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市港口污水处理有限公司 | 2013-7-18 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.59 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市高平织染水处理有限公司 | 2013-7-22 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 32.6 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.22 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市古镇镇水务有限公司（中山市古镇镇污水处理厂） | 2013-7-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 23.2 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.40 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 2013-7-24 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 30.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.28 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 2013-7-12 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 20.6 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.79 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 污水处理厂名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 2013-7-24 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 23.1 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.99 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市南朗镇水务有限公司（中山市南朗镇污水处理厂） | 2013-7-26 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.6 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.81 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市南头镇污水处理有限公司 | 2013-7-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.1 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.27 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 2013-7-16 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 33.1 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 6.40 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三角镇污水处理有限公司 | 2013-7-25 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 20.7 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.16 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡镇污水处理厂） | 2013-7-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.0 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.92 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 2013-7-18 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 3.30 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 2013-7-11 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.9 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.61 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 2013-7-5 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.53 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 2013-7-5 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 28.3 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.14 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 2013-7-29 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 20.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.20 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄镇宝丰丽景丝织制品净水厂 | 2013-7-22 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 48.5 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.05 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 2013-7-16 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 38.6 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / |
| 中山市珍家山污水处理有限公司 | 2013-7-22 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 25.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.72 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市中拓凯蓝污水处理有限公司 | 2013-7-22 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 39.2 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.92 | 10 | mg/L | 是 | / |

中山市环境保护局

2013年10月8日