## 生活垃圾填埋企业废水监测数据审核表
中山市2015年第2季度生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 垃圾填埋场废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2015-04-16 | pH（无量纲） | 7.86 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 20.5 | 100 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 5.6 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 12.9 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0009 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.31 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.03 | 25 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.065 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 3e-05 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.09 | 40 | -- | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.03 | 3 | -- | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 是 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 垃圾填埋场废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2015-04-15 | pH（无量纲） | 7.92 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 26.8 | 100 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 7.4 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.4 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 4E-04 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.76 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 未检出 | 25 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.26 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 未检出 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 130 | -- | -- | -- | --
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇生活垃圾填埋场 | 垃圾填埋场废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2015-04-23 | pH（无量纲） | 8.10 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 25.6 | 100 | 是 | -- | --
[6 empty] | BOD5（mg/L） | 8.0 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 8.4 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.12 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 未检出 | 25 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 0.69 | 40 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.03 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 是 | -- | --