## 已整理-污水厂
中山市2015年国控企业污染源第4季度（污水厂）监督性监测结果（16家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 监测项目名称 | （单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 板芙 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 23.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.134 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.14 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.09 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 5000 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0048 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.62 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 7.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 4.89 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.92 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
2 | 大涌 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 9.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 36.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.11 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.05 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.07 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 5200 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0007 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.34 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 3.38 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.28 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
3 | 阜沙 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 21.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.05 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.11 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 210 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0026 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.27 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 2.95 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.72 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
4 | 港口 | 中山市港口污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 23.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.065 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.4 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.15 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 3900 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0019 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.28 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 4.37 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.26 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
5 | 古镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 24.7 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.082 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.44 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 4.75 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.03 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 130 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0039 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.34 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 9.65 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.26 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
6 | 横栏 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 24.7 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.062 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.99 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 1.62 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.04 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 1000 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0136 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.42 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 7.56 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.25 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
7 | 黄圃 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 23.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.18 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.05 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.16 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 700 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0017 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.3 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 5.23 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.32 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
8 | 火炬 | 中山市火炬开发区污水处理厂 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 21.9 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.81 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.12 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 220 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0012 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.19 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 4.36 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.66 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
9 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）， 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2015-10-09 | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 24.7 | 90 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.45 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.08 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 氟化物 | （mg/L) | 0.24 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 镍 | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.21 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 铁 | （mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 铜 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 锌 | （mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 10.9 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 0.48 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.04 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 总氰化物 | （mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 铬排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 镍排放口 |  |  | 镍（mg/L) | 镍 | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
10 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 23.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.22 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.03 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 100 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.39 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 7.62 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.09 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
11 | 南头 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 5.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 21.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.053 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.95 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 1.37 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.12 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 330 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.38 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 6.48 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.14 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
12 | 三角 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 23.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.111 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.62 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.13 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 360 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0003 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.26 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 1.86 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
13 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司 | 二期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 21.9 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.054 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.88 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.16 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 250 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0013 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.34 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 7.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 4.22 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.42 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 一期出水口 |  |  | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 20.4 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.06 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.75 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.15 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 320 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0019 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.33 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 7.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 4.06 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.52 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
14 | 小榄 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 21.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.153 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 6.98 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.04 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.08 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 330 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0031 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.34 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 9.68 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.71 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
15 | 火炬 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 6.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 23.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | LAS | （mg/L) | 0.112 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.65 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 0.06 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 动植物油 | （mg/L) | 0.09 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 粪大肠菌群 | (个/L) | 2230 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 镉 | （mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 汞 | （mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 铅 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 砷 | （mg/L) | 0.0019 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 石油类 | （mg/L) | 0.34 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 9.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 5.03 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 总铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.43 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
16 | 民众 | 中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 2015-10-09 | BOD5（mg/L) | BOD5 | （mg/L) | 8.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | CODCr | （mg/L) | 37.8 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | pH | （无量纲) | 7.45 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 氨氮 | （mg/L) | 9.36 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 苯胺类 | （mg/L) | 0.23 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 二氧化氯 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 硫化物 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 六价铬 | （mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 色度 | （倍) | 16 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 悬浮物 | （mg/L) | 8.3 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 总氮 | （mg/L) | 10.9 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 总磷 | （mg/L) | 0.06 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 制表： | 何甜辉 |  | 审核： |  | 签发： | [5 empty] | 日期