## 废水重点11家
中山市2018年第三季度国控企业污染源（重点废水）监督性监测数据（11家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 大涌镇 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 生产废水排放口(一期） | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0044 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.73 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.217 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.1 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.3 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.43 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.068 | 12 | 达标
[6 empty] | 中环建书[2006]0034号 | 化学需氧量 | mg/L | 56 | 50 | 超标 | 0.12 | --
[5 empty] | 生产废水排放口(二期） | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0066 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.82 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.075 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.9 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.41 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.2 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.008 | 12 | 达标
[6 empty] | 中环建书[2006]0034号 | 化学需氧量 | mg/L | 43 | 50 | 达标 | -- | --
2 | 大涌镇 | 中山市侨发实业有限公司(中山市侨发染织洗水有限公司) | 污染源监测 | 2018-07-23 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0039 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.03 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 8.42 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.518 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.6 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.19 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.001 | 12 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 50 | 达标 | -- | --
3 | 黄圃镇 | 中山永发纸业有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.33 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.8 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.8 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.47 | 12 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 未检出 | 0.8 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）表3标准 | 氨氮 | mg/L | 2.28 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.001 | 12 | 达标
4 | 南头镇 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.652 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 0.84 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.018 | 12 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 50 | 达标 | -- | --
5 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.95 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.67 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.172 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.175 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.104 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.071 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 11.9 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.26 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.035 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
6 | 三角镇 | 中山国泰染整有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 生产废水处理后排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0042 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.92 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.267 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.7 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 0.95 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.004 | 12 | 达标
[6 empty] | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 60 | 达标 | -- | --
7 | 三角镇 | 民森(中山)纺织印染有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0178 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.38 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 13 | 10 | 超标 | 0.3 | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 14.1 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 13.1 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.016 | 12 | 达标
[6 empty] | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 倍 | 4 | 40 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 62 | 80 | 达标 | -- | --
8 | 沙溪镇 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-25 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.1 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.24 | 12 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.8 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 中环建书[2012]0023号 | 氨氮 | mg/L | 0.856 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 39 | 50 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.006 | 12 | 达标
9 | 西区 | 广东颐丰食品股份有限公司(中山市肉联厂有限公司) | 污染源监测 | 2018-07-18 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.94 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.2 | 100 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 69 | 500 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 12.2 | 300 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.1 | 400 | 达标 | -- | --
10 | 小榄镇 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-25 | 二期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.42 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.05 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.043 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.309 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.016 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.6 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 3.56 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.17 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.026 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 1.58 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 30 | 50 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 一期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.45 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.06 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.035 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.244 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.013 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.9 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.36 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.01 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 0.076 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50 | 达标 | -- | --
11 | 横栏镇 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-25 | 生产废水排放口 | -- | pH值 | 无量纲 | 7.5 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.35 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.198 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 17 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.01 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.147 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.018 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.075 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.058 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.8 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.6 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.02 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.15 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.014 | -- | -- | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## 危废废水5家
中山市2018年第三季度国控企业污染源（危废废水）监督性监测数据（5家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 阜沙镇 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-30 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 8.14 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.182 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 5 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.113 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.003 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.3 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.57 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
2 | 火炬区 | 祥丰电子(中山)有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-25 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 1.56 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.014 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.86 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 1.24 | 1 | 超标 | 0.24 | --
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.39 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.942 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.122 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.044 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.006 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.005 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.5 | 达标 | -- | --
3 | 火炬区 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 含铬废水处理后排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.007 | 1 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 电镀废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 8.29 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.533 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 2.26 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.178 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.028 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.014 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.4 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.07 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 冷轧废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 8 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.071 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.158 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.027 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.5 | 60 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0017 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.002 | 1.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 钢铁工业水污染物排放标准（GB13456—2012）表2标准 | 铁 | mg/L | 0.077 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.21 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5 | 达标 | -- | --
4 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.95 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.67 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.172 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.175 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.104 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.071 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 11.9 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.26 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.035 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
5 | 小榄镇 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-25 | 二期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.42 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.05 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.043 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.309 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.016 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.6 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 3.56 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.17 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.026 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 1.58 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 30 | 50 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 一期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.45 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.06 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.035 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.244 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.013 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.9 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.36 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.01 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 0.076 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50 | 达标 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## 污水厂27家
中山市2018年第三季度国控企业污染源（污水厂）监督性监测数据(27家)
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 板芙镇 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.84 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 320 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.1 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.8 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.085 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.13 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.15 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标 | -- | --
2 | 大涌镇 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-16 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.39 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.033 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 100 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.59 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 106 | 40 | 超标 | 1.65 | --
3 | 东凤镇 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 污染源监测 | 2018-07-16 | 一期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0042 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.38 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 30 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 9.8 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.33 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 二期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 1000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.55 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.34 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标 | -- | --
4 | 东升镇 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-16 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.039 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.08 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标 | -- | --
5 | 阜沙镇 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.64 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.109 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.14 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标 | -- | --
6 | 港口镇 | 中山市港口污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.92 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.3 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.058 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 9.08 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.15 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标 | -- | --
7 | 横栏镇 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-18 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.1 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.7 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.054 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.63 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 40 | 达标 | -- | --
8 | 黄圃镇 | 中山公用黄圃污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 生活污水处理后排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0017 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.33 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.4 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.22 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.04 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 40 | 达标 | -- | --
9 | 火炬区 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-16 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0028 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.004 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.24 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.145 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.7 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.69 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 40 | 达标 | -- | --
10 | 火炬区 | 中山市联海污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 总氮 | mg/L | 2.46 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 铝 | mg/L | 0.153 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.028 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 8.49 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.04 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.502 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.45 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.007 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 60 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.006 | 0.3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.0001 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0009 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.003 | 1.5 | 达标 | -- | --
11 | 民众镇 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-16 | 生活污水处理后排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0175 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.97 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.92 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.08 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 60 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.12 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.69 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 40 | 达标 | -- | --
12 | 南朗镇 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-18 | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.006 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.43 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.7 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.3 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.43 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.36 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.84 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 40 | 达标 | -- | --
13 | 南头镇 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 生活污水处理后一期排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0042 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.07 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.55 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.62 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 生活污水处理后二期排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0038 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 7.36 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.509 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 1000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.7 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.8 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.115 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.48 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.42 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 40 | 达标 | -- | --
14 | 三角镇 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0069 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.34 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 31 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.3 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.61 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.004 | 12 | 达标
15 | 三角镇 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 8.36 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.094 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.321 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 46 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.193 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.073 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.003 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.5 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.86 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 含铬废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
16 | 三角镇 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-18 | 生活污水处理后排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0021 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.29 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.8 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.3 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.39 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 40 | 达标 | -- | --
17 | 三乡镇 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂） | 污染源监测 | 2018-07-17 | 废水综合排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.01 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.24 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.25 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标 | -- | --
18 | 沙溪镇 | 中山市污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-16 | 二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.22 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.954 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.08 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.086 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.52 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.17 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.967 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.02 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.2 | 1.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标 | -- | --
19 | 神湾镇 | 中山基石污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0069 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.86 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.22 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 31 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.18 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.019 | 12 | 达标
20 | 神湾镇 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.97 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 100 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.1 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.14 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.16 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 40 | 达标 | -- | --
21 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-17 | 三期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.009 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 1000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.8 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.2 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.68 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.27 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 一、二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.009 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.8 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.4 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.078 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.55 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.24 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 40 | 达标 | -- | --
22 | 小榄镇 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 污染源监测 | 2018-07-18 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0026 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.16 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.22 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.31 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 40 | 达标 | -- | --
23 | 小榄镇 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.78 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.41 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.157 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.039 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.087 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.055 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.022 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.6 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.52 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.5 | 达标 | -- | --
24 | 小榄镇 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-26 | 铬排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 8.14 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.169 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.041 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铁 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.9 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.49 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0008 | 0.5 | 达标 | -- | --
25 | 民众镇 | 中山市海蓝水资源开发有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-25 | 生产废水处理后排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0244 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.14 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.23 | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 67 | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 20 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.2 | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12.8 | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.21 | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.004 | 12 | 达标
26 | 古镇镇 | 中山市古镇镇水务有限公司（古镇污水处理厂） | 污染源监测 | 2018-07-18 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0025 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.06 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.212 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.08 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.2 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.72 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.24 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标 | -- | --
27 | 火炬区 | 中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 污染源监测 | 2018-07-16 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0009 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.018 | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.32 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 220 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.8 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.1 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.23 | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.49 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 40 | 达标 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## 养殖场1家
中山市2018年第三季度国控企业污染源（养殖场）监督性监测结果（1家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三乡镇 | 中山市白石猪场有限公司 | 污染源监测 | 2018-07-23 | 废水排放口 | 广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表5标准 | 氨氮 | mg/L | 3.77 | 70 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 650 | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 36 | 380 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.8 | 140 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.1 | 160 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.16 | 7 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 蛔虫卵 | 个/L | 未检出 | 2 | 达标 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：