## 废水
中山市2020年第三季度重点企业污染源（废水）监督性监测结果（17家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 阜沙镇 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-10 | 生产废水排放口(WS-02695) | 广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015) | pH值 | 7.57 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | <0.025 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | 0.186 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 5.1 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 1.99 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铬 | <0.002 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | <0.01 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铝 | 0.066 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总镍 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | 0.007 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铁 | <0.003 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铜 | <0.002 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锌 | <0.001 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总银 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
2 | 黄圃镇 | 广兴(中山)纺织印染有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-22 | 生产废水排放口WS-04633 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.23 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.671 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.07 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 38 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.179 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.3 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 6.3 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 5.31 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0073 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
3 | 三角镇 | 联兴纺织印染（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-20 | 生产废水排放口WS-00546(WS-00546) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.62 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 6.01 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 1.72 | mg/L | 1.0 | 不达标 | 0.72 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 80 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.26 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 5.3 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 8.4 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 7.5 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0079 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
4 | 神湾镇 | 中山成丰染织有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 生产废水排放口(WS-02600) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 8.17 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.933 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.22 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 6.3 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 2.21 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | --
5 | 三角镇 | 中山国泰染整有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-20 | 工业废水排放口(WS-00441) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.79 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 4.11 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.42 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 39 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.325 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 9.7 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 5.04 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0239 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 8 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | --
6 | 阜沙镇 | 中山海锋染整有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 工业废水排放口(WS-01814) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.72 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 8.34 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 3.4 | mg/L | 1.0 | 不达标 | 2.40 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 85 | mg/L | 200 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.212 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 9.5 | mg/L | 100 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 10 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.42 | mg/L | 1.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0085 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 8 | mg/L | 40 | 达标 | -- | -- | --
7 | 民众镇 | 中山海滔环保科技有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-22 | 工业废水排放口(DW001) | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 氨氮（NH3-N） | 0.358 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | <0.03 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 55 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.149 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 3.0 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | <4.0 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 8.02 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0058 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | --
|  |  |  | 2020-07-30 | 生活污水排放口(DW004) | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 7.62 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.106 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | <0.00003 | mg/L | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | <4.0 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.050 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 9.86 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总铬 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.72 | mg/L | 0.5 | 不达标 | 0.44 | -- | --
[7 empty] | 总铅 | <0.010 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 达标 | -- | -- | --
8 | 神湾镇 | 中山基石污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 废水排放口(WS-06097) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 8.31 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.954 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.12 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 43 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 5.7 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 5.10 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.10 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0401 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
9 | 三角镇 | 中山金三角成衣有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-20 | 生产废水排放口(WS-00038) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.47 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.249 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | <0.03 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.188 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 9.4 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 2.18 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0026 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | --
10 | 南朗镇 | 中山南邦纺织有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-22 | 生产废水排放口(WS-08094) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 8.36 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 5.05 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.12 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 51 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 5.3 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 12.0 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 4 | mg/L | 40 | 达标 | -- | -- | --
11 | 阜沙镇 | 中山胜丰针梳织染整厂有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 工业废水排放口(WS-1111) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 8.02 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 1.89 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.60 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 46 | mg/L | 200 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 7.6 | mg/L | 100 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 8.29 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.23 | mg/L | 1.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0064 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
12 | 三角镇 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-20 | 工业废水排放口(WS-01057) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.09 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 5.68 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 1.1 | mg/L | 1.0 | 不达标 | 0.10 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 59 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.139 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.4 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 7.8 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 7.69 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.27 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.033 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
13 | 黄圃镇 | 中山市凯森服装洗水有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-22 | 生产废水排放口(WS-00896) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.472 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | pH值 | 7.18 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 1.78 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.1 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.41 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0067 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
14 | 三角镇 | 中山市启程服装有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 生产废水排放口(WS-00781) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 8.15 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 5.45 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.98 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 85 | mg/L | 80 | 不达标 | 0.06 | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.243 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 8.6 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 6.48 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.45 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总锑 | 0.0191 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 8 | mg/L | 40 | 达标 | -- | -- | --
15 | 大涌镇 | 中山市侨发实业有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-20 | 生产废水排放口(WS-00131) |  | 苯胺类 | 0.17 | mg/L | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 8 | 倍 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.67 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 1.93 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 39 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.1 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 5.2 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.28 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
16 | 三角镇 | 中山市银马印染有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 生产废水排放口(WS-08956) |  | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 70 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 锑 | 0.0065 | mg/m3 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.76 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 1.49 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.216 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 7.1 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.12 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.07 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | --
17 | 神湾镇 | 中山溢盛纺织印染有限公司 | 污染源监测 | 2020-07-21 | 生产废水排放口(DW001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 | 7.93 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.719 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 苯胺类 | 0.48 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 52 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | <0.005 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.3 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 12.3 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 3.62 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.15 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：