## 废水污染源监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（废水）监督性监测信息汇总表 （2014年第2季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 备注
广东依顿电子科技股份有限公司 | 三角 | 2014-04-16 | 生产废水总排口 | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 26.8 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.8 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.024 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.2 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.44 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是
民森（中山）纺织印染有限公司 | 三角 | 2014-05-07 | 综合废水排放口 | 生化需氧量 | 12.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 31.6 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.43 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.17 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 48.7 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山国泰染整有限公司 | 三角 | 2014-04-23 | 综合废水排放口 | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 36 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.55 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.5 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 8.32 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 9.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 36.7 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
中山联合鸿兴造纸有限公司 | 沙溪 | 2014-04-11 | 污水排放口 | 总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 9.8 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 32.8 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.6 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 6.94 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.64 | 5 | mg/L | 是
中山市白石猪场有限公司 | 三乡 | 2014-04-10 | 废水排放口 | 粪大肠菌群(个/L) | 8000 | 1000 | 个/100ml | 否
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 | 70 | mg/l | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.9 | 140 | mg/l | 是
|  |  |  | 总磷 | 67.4 | 7 | mg/l | 否
|  |  |  | 化学需氧量 | 85.8 | 380 | mg/l | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 28 | 160 | mg/l | 是
中山市东大漂染有限公司 | 神湾 | 2014-04-18 | 污水排放口 | 生化需氧量 | 11 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 42.4 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 8.85 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.35 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 60 | mg/L | 是
中山市海锋染整有限公司 | 阜沙 | 2014-04-23 | 废水排放口 | 悬浮物 | 8.9 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.75 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 22.9 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.73 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.6 | 20 | mg/L | 是
中山市华星染织洗水有限公司 | 大涌 | 2014-04-04 | 生产废水排放口 | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.24 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 9.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 37.4 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.77 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山永发纸业有限公司 | 黄圃 | 2014-04-16 | 造纸废水排放口 | 总氮 | 1.5 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.01 | 0.8 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 11 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.86 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 42 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.86 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 21.9 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.21 | 5 | mg/L | 是
中顺洁柔纸业股份有限公司 | 东升 | 2014-04-09 | 生产废水排放口 | 总磷 | 0.04 | 0.8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.42 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 32.6 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.04 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.39 | 6-9 | 无量钢 | 是
中山市民众镇平二造纸厂 | 民众 | 停产 | -- | -- | -- | -- | -- | --