中环罚字〔2023〕1032号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：广东汉诚环保技术有限公司

法定代表人：黄小乔

住    所：中山市三乡镇平南村金岛街3号第三栋之一（住所申报）

统一社会信用代码：91442000MA511TL72Y

经我局调查核实，广东汉诚环保技术有限公司（以下简称为“你公司”）实施了以下环境违法行为：

2022年5月26日，广东省生态环境厅组织广东省环境技术中心及相关专家对你公司进行现场检查发现，你公司出具的民汇（中山）织染有限公司搬迁技改扩建项目检测报告中（报告编号：HCEP210716-01）存在使用环境空气采样器，不适用于该项目的废水预处理设施氨气及硫化氢采样，未能记录废气采样计前温度和计前压力，造成采样标杆体积不准确；你公司出具检测报告（报告编号：HCEP210726-01）声环境功能区噪声测量记录表中噪声监测时间为10分钟，但仪器实测时间均为1分钟，纸质原始记录与电子储存记录不一致；你公司出具的中山市中舟海洋科技有限公司（报告编号：HCEP210602-03）和中山市鹰飞电器有限公司（报告编号：HCEP210602-04），三名采样检测人员在同一时间段内，不同地点开展采样检测情形；你公司出具的HCEP210617-02号检测报告中，采样仪器数据输出原始记录显示标杆流量实际采样时间为15秒，在污染源废气采样检测原始记录表中记录的累计检测时间为60分钟，不符合相关技术规范要求。

你公司以上行为违反《广东省环境保护条例》第十二条第三款关于“环境监测机构应当按照环境监测规范从事环境监测活动，接受生态环境主管部门的监督，不得弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改环境监测数据。任何单位和个人不得伪造、变造或者篡改环境监测机构的环境监测报告。”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—执法人员于2022年5月26日制作的现场检查（勘察）笔录

—执法人员于2022年5月31日制作的询问笔录

—民汇（中山）织染有限公司搬迁技改扩建项目一期竣工验收监测报告（报告编号：HCEP210716-01）

—广西博环环境咨询服务有限公司的监测报告（报告编号：HCEP210726-01）

—检测报告（中山中舟海洋科技有限公司，报告编号：HCEP210602-03）

—检测报告（中山市鹰飞电器有限公司，报告编号：HCEP210602-04）

—检测报告（报告编号：HCEP210617-02）。

我局已于2023年9月3日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权提出陈述申辩意见。你公司向我局提出陈述申辩意见。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2023〕1017号）、EMS单据及邮件轨迹、你公司提交的《陈述申辩书》和相关附件为证。经复核，我局部分采纳你公司陈述申辩意见。

经审查，你公司以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款关于“环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实”的规定，并对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》第二章水污染防治类第二十四项裁量标准的规定：

对你公司处罚款人民币二万五千元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你公司是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

中山市生态环境局

2023年9月21日