中环罚字〔2024〕1008号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市汇力豪洗水厂

法定代表人：伍泳标

住    所：中山市大涌镇岚田村叠石坦（伍建棠厂房）

统一社会信用代码：91442000577905525K

经我局调查核实，中山市汇力豪洗水厂（以下简称为“你单位”）实施了以下环境违法行为：

你单位从事机织服装制造，已取得排污许可证。根据你单位排污许可证，你单位主要生产设施包括2台10t/h燃生物质锅炉。2023年10月30日，环境执法人员对你单位进行现场检查发现，你单位2台10t/h燃生物质锅炉已拆卸蒸汽管道，扩建了3台15t/h燃生物质锅炉，并于2023年6月投入使用。你单位生产过程中产生燃烧废气，污染物排放口位置也已发生变化，依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物。

你单位以上行为违反《排污许可管理条例》第二条第一款关于“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理：（一）污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理”和第十五条第（一）项“在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—执法人员于2023年10月30日制作的现场检查笔录

—执法人员于2023年10月30日制作的询问笔录

—环评报告表

—环评批复

—排污许可证

—产品销售合同

—证据资料（照片、视频）等

我局已于2024年1月27日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权提出陈述申辩意见和听证申请。你单位未向我局提出陈述申辩意见和听证申请。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2024〕1011号）、EMS快递单和物流跟踪为证。

经审查，你单位以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《排污许可管理条例》第三十三条规定，并对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》（中环规字〔2023〕1号）第三章大气污染防治类第二条3.2.2裁量标准：

对你单位处罚款人民币三十三万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你单位是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

《行政处罚信息信用修复告知书》

中山市生态环境局

2024年2月5日